PERENCANAAN  BUKU  TEKS

DESKRIPSI MATA KULIAH

THT (telinga, hidung dan tenggorokan) adalah organ sensori  yang mendeteksi suara dan bau. Ilmu THT mempelajari telinga, hidung dan tenggorokan serta olfactory system dalam kondisi normal dan terganggu. Blok ini menjadi blok THT, dengan bahasan fokus pada THT.

Blok ini mencakup beberapa materi :

  - Ilmu-ilmu dasar yang berhubungan dan  dengan organ THT :

  - Anatomi : organ – organ THT, hubungan anatomi dengan organ lainnya, arteria/vena/nervi di organ THT, dan kontrol saraf pada THT

  - Fisiologi : fungsi organ –organ THT

  - Histologi : sel-sel yang ada pada organ THT

  - Definsi penyakit pada organ THT.

  - Etiologi dan patogenesis penyakit pada organ THT.

  - Mekanisme terjadinya tanda dan gejala penyakit pada organ THT.

  - Pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang yang diperlukan untuk menegakkan diagnosis.

  - Penatalaksanaan penyakit pada organ THT.

TERAPI  LASER  PADA  SINUSITIS  MAKSILARIS  RINOGEN

SISTEMATIKA

| PENGANTAR |  |
| --- | --- |
| DAFTAR ISI |  |
| BAB I. | SINUS MAKSILARIS |
|  | ANATOMI SINUS MAKSILARIS |
|  | FISIOLOGI SINUS MAKSILARIS |
|  | FUNGSI SINUS MAKSILARIS |
|  | MENGAPA SINUS MAKSILARIS? |
| BAB II. | SINUSITIS MAKSILARIS RINOGEN |
|  | DEFINISI SINUSITIS MAKSILARIS RINOGEN |
|  | ETIOLOGI SINUSITIS MAKSILARIS RINOGEN |
|  | PATOGENESIS SINUSITIS MAKSILARIS RINOGEN |
|  | DIAGNOSIS SINUSITIS MAKSILARIS RINOGEN |
|  | PENATALAKSANAAN SINUSITIS MAKSILARIS RINOGEN |
| BAB III. | TERAPI LASER |
|  | LASER? |
|  | KARAKTERISTIK LASER |
|  | KOMPONEN FISIK LASER |
|  | PRINSIP LASER |
|  | KLASIFIKASI LASER |
|  | KEDALAMAN PENETRASI |
|  | DOSIMETRI |
|  | INDIKASI DAN APLIKASI KLINIK TERAPI LASER |
|  | BAHAYA DAN KONTRAINDIKASI |
| BAB IV. | TERAPI LASER PADA KASUS SINUSITIS MAKSILARIS RINOGEN HASIL TERAPI BERDASARKAN GEJALA KLINIS HASIL TERAPI BERDASARKAN PEMERIKSAAN FISIK HASIL TERAPI BERDASARKAN PEMERIKSAAN RADIOLOGIS |
| BAB V. | PERBEDAAN TERAPI LAIN DENGAN TERAPI LASER PADA KASUS SINUSITIS MAKSILARIS RINOGEN HASIL TERAPI BERDASARKAN GEJALA KLINIS HASIL TERAPI BERDASARKAN PEMERIKSAAN FISIK |
| DAFTAR RUJUKAN |  |

BAB  III

TERAPI  LASER

LASER?

Sejak  ditemukan  oleh  Theodore  Maiman  pada  tahun  1960,  laser  berkembang  sangat  pesat.  Kata  laser  singkatan  dari  Light  Amplification  by  Stimulated  Emission  of  Radiation.  Berbeda  dengan  laser  yang  digunakan  dalam  bidang  bedah  dan  tehnik  dengan  power  tinggi  dan  kemampuan  untuk  merusak  sel  dan  material,  yang  digunakan  dalam  bidang  Rehabilitasi  Medik  laser  dengan  power  rendah  dan  kemampuan  untuk  photobiomodulasi  sel.  Istilah  yang  dianjurkan  untuk  aplikasi  laser  untuk  terapi  photobiomodulasi  adalah  Low  Level  Laser  Therapy,  dengan  akronim  LLLT  (Belanger,  2003;  Kert & Rose, 1989; Low & Reed, 2000; Saliba & Foreman, 1994).

KARAKTERISTIK LASER

Sinar  laser  tidak  seperti  sinar  biasa  dan  yang  membedakannya  adalah  sinar  laser  mempunyai  karakteristik  monokromatis  (yaitu,  semua  photon  memiliki  satu  panjang  gelombang  dan  satu  warna),   kolimasi  (yaitu,  divergen  minimal  pada  sebuah  jarak),  dan  koheren  (yaitu,  semua  photon  berjalan  pada  phase  yang  sama  [temporal]  dan  arah  yang  sama  [spatial])  (Belanger,  2003;  Imam  Subadi  dan  Sri  Mardjiati  Mei  Wulan,  2000;  Kert  &  Rose,  1989;  Morton,  2002;  Saliba & Foreman, 1994).

Keuntungan  dari  sinar  monokromatis  untuk  terapi  yaitu  absorpsi  dapat  ditargetkan  pada  kromophore-kromophore  spesifik  yang  bergantung  pada  panjang  gelombang.  Keuntungan  dari  sinar  kolimasi  dan  koheren  yaitu  kemampuan  untuk  memfokuskan  sinar  pada  target  yang  sangat  kecil.  Sehingga  alat  laser  dapat  didefinisikan  sebagai  sebuah  mesin  yang  mampu  menghasilkan  sinar  monokromatis,  sinar  terfokus  dimana  semua  photon  berada  di  dalam  phase  baik  secara  spatial  dan  temporal  (Belanger,  2003;  Kert  &  Rose,  1989;  Low  & Reed, 2000; Saliba & Foreman, 1994).

KOMPONEN FISIK DASAR LASER

Tiga  komponen  dasar  alat  laser  :  medium  aktif,  ruang  resonansi  dan sumber energi (Kert & Rose, 1989).

PRINSIP LASER

Prinsip  pembangkit  laser  menggunakan  teori  dasar  atom.  Normalnya  semua  atom  berada  pada  tingkat  energi  yang  paling  rendah.  Keadaan  tersebut  dinamakan  ground  level.  Bila  energi  luar  diabsorpsi  oleh  atom  tersebut,  elektron  yang  mempunyai  tingkat  energi  tertentu  menjadi  tidak  stabil  dan  akan  berubah  ke  tingkat  energi  yang  lebih  tinggi.  Atom  tersebut  dalam  keadaan  excited  state.  Atom  yang  dalam  keadaan  excited  state  ini  bersifat  sementara  dan  segera  kembali  ke  ground  state  dengan  melepaskan  photon.  Kejadian  tersebut  dinamakan  spontaneous  emission.  Photon  adalah  energi  sinar  yang  ditransmisikan  ke  dalam  ruang  dan  mempunyai  panjang  gelombang  tertentu.  Photon  dari  atom  yang  excited  state  tadi  akan  menstimulasi  atom  excited  state  yang  lain  sehingga  mengeluarkan  photon  yang  identik  dalam  hal  energi,  panjang  gelombang  dan  frekuensi  dan  berjalan  ke  arah  yang  sama  dan  mempunyai  fase  yang  sama.  Kejadian  tersebut  dinamakan  stimulated  emission  of  radiation,  yang  mendasari  terjadinya  sinar  laser  (Imam  Subadi  dan  Sri  Mardjiati Mei Wulan, 2000).

KLASIFIKASI LASER

Laser  dapat  diklasifikasikan  menurut  medium  laser  yang  digunakan,  intensitas  energi  yang  dikeluarkan  dari  suatu  alat  dan  tingkat  keamanan  (Imam  Subadi  dan  Sri  Mardjiati  Mei  Wulan,  2000 Low & Reed, 2000).

- Medium laser

Medium  laser  yang  digunakan  untuk  pembangkit  laser  dapat  berupa kristal, gas, semikonduktor, zat cair dan bahan kimia.

Laser kristal meliputi laser ruby, laser aluminium.

Laser  gas  meliputi  helium  neon  (HeNe),  argon  dan  karbon dioksida (CO2).

Laser semikonduktor atau diode meliputi gallium arsenid (GaAs).

Laser cair  atau  dye laser.

Laser kimia biasanya digunakan untuk keperluan militer.

- Intensitas

Menurut  intensitas  yang  dikeluarkan  alat,  laser  diklasifikasikan  menurut  high  power  laser  dan  low  power  laser.  High  power  laser  yang  selanjutnya  disebut  laser  berkekuatan  tinggi  dan  low  power laser disebut laser berkekuatan rendah / LLLT.

- Tingkat keamanan

Tabel 2.1. Tingkat keamanan laser (Low & Reed, 2000)

| Class | Power | Effect | Usage |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Low | None on eye or skin | Blackboard pointer Supermarket barcode reader |
| 2 | Low CW → 1 mV | Safe on skin Eye protected by aversion responses |  |
| 3A | Low - medium (mid) CW → 5 mV | Direct intrabeam viewing with optical aids may be hazardous | Therapeutic - physiotherapy models |
| 3B | Medium (mid) CW → 500 mV | Direct intrabeam viewing may be hazardous |  |
| 4 | High CW → 500 mV+ | Hazardous to skin and eye | Destructive - surgical models |

KEDALAMAN PENETRASI

Teori  Saliba  dkk  (1998)  tentang  efek  laser  langsung  dengan  tidak  langsung  pada  jaringan.  Efek  langsung  berarti  terjadi  hanya melalui  absorpsi.  Efek  tidak  langsung  dijelaskan  sebagai  pengurangan  respon  yang  terjadi  terutama  dalam  jaringan-jaringan  yang  lebih  dalam,  yang  dikatalisis  oleh  energi  yang  diabsorpsi  pada  jaringan  yang  lebih  superfisial.  Efek  langsung  yang  dihasilkan  oleh  laser  HeNe  diperkirakan  terjadi  dalam  0,5  cm  jaringan  pertama,  sedangkan  pada  laser  GaAs  dan  GaAlAs  diperkirakan  terjadi  dalam  2  cm  pertama.  Efek  tidak  langsung  dari  laser  HeNe  diperkirakan  terjadi  pada  kedalaman  hingga  1  cm,  sedangkan  pada  laser  GaAs  dan  GaAlAs  diperkirakan  terjadi  pada  kedalaman  hingga  5  cm   (Belanger, 2003; Saliba & Foreman, 1994).

DOSIMETRI

Dosimetri  dari  LLLT  berada  pada  tiga  parameter  kunci  :  power  (P),  densitas  power  (Pd)  dan  densitas  energi  (Ed)  (Belanger,  2003; Cameron, 1999).

Tabel 2.2. Parameter dosimetri, formula dan unit LLLT (Belanger,2003)

| Parameter | Synonym | Formula | Units |
| --- | --- | --- | --- |
| Power (P) | Radiant power | None | mW |
| Power density (Pd) | Intensity, irradiance | Pd = P/A | mW/cm² |
| Energy density (Ed) | Dose, fluence | Ed = Pd x T | J/cm² |

Power  adalah  jumlah  energi  yang  berasal  dari  probe  laser.  Densitas  power  adalah  jumlah  energi  yang  diberikan  di  bawah  area  sinar  probe.  Densitas  energi  adalah  jumlah  energi  sebenarnya  atau  dosis,  yang  diberikan  pada  tingkat  probe  laser  per  centimeter  persegi  jaringan (Belanger, 2003).

Penentuan  dosis  yang  tepat  sangat  penting  untuk  mencapai  pengobatan yang optimal.  Pemakaian  laser  dengan  intensitas  rendah  pada  umumnya  mempunyai  output  power  di  bawah  500  mV,  tetapi  seringkali  berkisar  sekitar  50  mV  dengan  densitas  power  kurang  dari  35  J/cm²  dan  telah  diteliti  serta  direkomendasikan  untuk  penggunaan  di  bidang  Rehabilitasi  Medik  karena  telah  memberikan  bukti  adanya  biostimulasi  dan  terjadi  healing.  Kepustakaan  lain  mengatakan  bahwa  dosis  therapeutic  window  dari  laser  sekitar  0,5  J/cm² - 4  J/cm² (Imam  Subadi  dan  Sri  Mardjiati  Mei  Wulan,  2000;  Low  &  Reed, 2000).

INDIKASI DAN APLIKASI KLINIK TERAPI LASER

Sejak  laser  diproduksi,  efek  biologis  dan  fisiologisnya  sampai  sekarang  masih  diteliti.  Mekanisme  yang  sesungguhnya  masih  belum  dapat  dijelaskan  walaupun  efek  fisiologis  termasuk  peningkatan  sintesa  kolagen,  peningkatan  vaskularisasi,  pengurangan  nyeri  dan  anti-inflamasi (Saliba & Foreman, 1994).

LLLT  memiliki  kemampuan  untuk  photobiomodulasi  sel.  Gambar  2.6.  menunjukkan  efek-efek  fisiologis  dan  terapeutik  LLLT (Belanger, 2003)

LASER

↓

Beam of laser light (photons) striking the skin

↓

Absorption of photons by chromophores

↓

Photobiomodulation

Photobiostimulation            Photobioinhibition

↓                                    ↓

Wound healing                   Pain management

Gambar 2.6. Skema efek fisiologis dan terapeutik LLLT (Belanger, 2003)

Inflamasi

Pada  biopsi  luka  didapatkan  adanya  aktivitas  prostaglandin  akibat  efek  dari  stimulasi  laser  pada  proses  inflamasi.  Penurunan  prostaglandin  (PGE2)  merupakan  mekanisme  terapi  laser  untuk  mengurangi  edema.  Selama  inflamasi,  prostaglandin  menyebabkan  vasodilatasi  sehingga  aliran  plasma  masuk  ke  jaringan  interstitial.  Dengan  adanya  penurunan  prostaglandin  maka  edema  akan  berkurang.  Jumlah  prostaglandin  E  dan  F  diperiksa  setelah  terapi  laser  HeNe     1  J/cm².  Dalam  waktu  4  hari,  dua  tipe  prostaglandin  ini  terakumulasi  lebih  banyak  daripada  kontrol.  Namun  pada  hari  kedelapan,  PGE2  menurun  sedangkan  PGF2α  meningkat.  Didapatkan  juga  peningkatan  kapilarisasi  selama  fase  ini.  Data  ini  menunjukkan  bahwa  produksi  prostaglandin  dipengaruhi  oleh  stimulasi  laser  dan  perubahan  ini  menunjukkan  peningkatan  resolusi  pada  proses  inflamasi  akut  (Saliba & Foreman, 1994).

Menurut  Martin,  efek  seluler  LLLT  pada  inflamasi  dapat  dijelaskan pada gambar 2.7 (Martin, 2003).

Low Level Laser Therapy

Cytochrome activation

ROS production

Cell membrane Changes

Proton Gradiant change

Ca, Na, K ion Changes

ATP

increased

Vaso

Dilation

PG Synthesis

IL-1

decreased

Increased Leucocyte Activity

Enhanced Lymphocyte Response

Temperature Modulation

Angiogenesis

SOD Production

Inflammation Reduction

ROS = Reactive Oxygen Species, SOD = Enhanced Superoxide Dismutase

Gambar 2.7. Efek seluler LLLT pada inflamasi (Martin, 2003)

Penyembuhan  luka

Mester  dkk  melakukan  sejumlah  penelitian  invitro  dengan  dua  laser  spektrum  merah  yaitu  laser  ruby  (panjang  gelombang            694,3  nm)  dengan  laser  HeNe  (panjang  gelombang  632,8  nm).  Kultur  jaringan  manusia  menunjukkan  peningkatan  jumlah  proliferasi  fibroplastik  yang  signifikan  setelah  dilakukan  stimulasi  oleh  kedua  laser  tersebut.  Fibroblas  adalah  sel  prekursor  untuk  struktur  jaringan  ikat (Saliba & Foreman, 1994).

Abergel  dkk  meneliti  bahwa  dosis  tertentu  dari  laser  HeNe  dan  GaAs  (panjang  gelombang  904  nm)  akan  meningkatkan  3  kali  produksi  prokolagen.  Efek  ini  terlihat  pada  stimulasi  GaAs  dosis  1,94 x 10-7  sampai  5,84 x 10-6  J/cm2,  HeNe  dosis  0,053-1,589  J/cm2  yang  diulang  lebih  dari  3-4  hari  dibandingkan  stimulasi  tunggal,  pada  sampel  jaringan  menunjukkan  peningkatan  fibroblas  dan  struktur  kolagen  sama  dengan  peningkatan  di  dalam  material  intrasel  dan  pembesaran mitokondria sel (Saliba & Foreman, 1994).

Tensile  strength

Luka  yang  diterapi  dengan  laser  mempunyai  tensile  strength  yang  lebih  besar  terutama  pada  10-14  hari  pertama  setelah  injuri.  Hipertropi  jaringan  (sikatrik)  tidak  didapatkan.  Laser  HeNe  dosis    1,1-2,2  J/cm²  memberikan  hasil  yang  bagus  bila  diberikan  2  kali  sehari atau selang hari (Saliba & Foreman, 1994).

Nyeri

Laser  juga  mengurangi  nyeri  dan  mempengaruhi  aktivitas  saraf  perifer.  Efek  dari  penyinaran  HeNe  pada  peripheral  sensory  nerve  latency  pada  manusia  diteliti  oleh  Snyder-Mackler  dan  Bork,  menunjukkan  bahwa  pemberian  laser  dosis  rendah  pada  saraf  radialis  superfisial  memberikan  hasil  penurunan  kecepatan  konduksi  saraf  sensorik  yang  signifikan.  Hal  ini  menunjukkan  adanya  mekanisme  pengurangan  nyeri  dari  laser.  Penjelasan  lainnya,  penurunan  nyeri  ini  mungkin  disebabkan  proses  penyembuhan  lebih  cepat,  efek  anti-inflamasi  dan  respon  neurohumoral  (serotonin,  norepinephrin)  (Saliba & Foreman, 1994).

Nyeri  kronik  yang  diterapi  dengan  laser  GaAs  dan  HeNe  telah  diteliti  dengan  hasil  yang  bagus.  Walker  membandingkan  HeNe  dengan  sham  treatment  pada  penderita  dengan  nyeri  kronik.  Pemberian  pada  saraf  radialis,  medianus, saphena  didapatkan  penurunan  nyeri  secara  bermakna  dibandingkan  pemakaian  obat  nyeri  pada  kontrol.  Studi  pendahuluan  ini  memberikan  hasil  yang  bagus,  walaupun  modulasi  nyeri  sulit  diukur  secara  obyektif  (Saliba  &  Foreman, 1994).

BAHAYA DAN KONTRAINDIKASI

Bahaya  utama  terapi  LLLT  adalah  kerusakan  mata  bila  sinar  laser  mengenai  mata.  Meskipun  terapi  LLLT  tidak  menimbulkan  panas  pada  jaringan  yang  terpapar,  tetapi  bila  sinar  melalui  lensa  mata,  sinar  akan  difokuskan  sehingga  densitas  sinar  meningkat  dan  menimbulkan  panas  pada  jaringan  yang  terpapar.  Sinar  laser  seharusnya  dihidupkan  bila  aplikator  sudah  kontak  dengan  kulit  dan  pemeriksa  maupun  penderita  harus  memakai  kacamata  pelindung.  Paparan  langsung  pada  jaringan  yang  terserang  tumor  harus  dihindari  karena  dapat  mempercepat  proses  metastase.  Pemberian  paparan  langsung  pada  penderita  hamil  juga  harus  dihindari  (Imam  Subadi  dan Sri Mardjiati Mei Wulan, 2000; Tan JC, 1998)